威海智慧谷职业中等专业学校微型消防站管理制度

第一章 总则

第一条 为规范消防安全重点单位微型消防站建设，着力提高自查自纠、自防自救能力，建设“有人员、有器材、有战斗力”的微型消防站，实现有效处置初起火灾的目标，依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准》，特制定本规定。

第二条 微型消防站以救早、灭小和“1分钟到场确认火警”、“3分钟到场扑救初起火灾”为原则。

第三条 依托义务消防队、志愿消防队伍，配备必要的消防器材，积极开展防火巡查、初起火灾扑救和宣传培训、演练等火灾防御工作。

第二章 微型消防站的管理

第四条 微型消防站应承担的任务

（一）根据火灾报告、救援求助，及时赶赴现场实施火灾扑 救和应急救援。

（二）根据校区情况，制定完善灭火救援预案，定期开展灭 火救援演练。

（三）开展防火巡查、日常训练和消防宣传教育，普及消防 安全知识。

（四）落实消防安全户籍化管理和消防安全标准化管理。

第五条 微型消防站管理

（一）微型消防站由学院保卫部负责日常管理，并负责向辖区公安消防部门备案。

（二）微型消防站的经费保障、岗位管理和人员工资待遇、 社会保险等由学院保卫部监督落实，并积极向上级申请予以优先保障。

（三）微型消防站消防员每周开展一次体能、消防技能和消 防业务知识培训。

（四）微型消防站根据上级要求及工作实际建立健全日常管理制度，落实考核奖惩。

（五）微型消防站每月开展遵纪守法教育和职业道德教育， 增强人员法纪观念和职业荣誉感。

（六）微型消防站每月开展消防安全事故检查，及时消除不安全因素。

（七）微型消防站队员统一着保安服。

第六条 检查、巡查制度

（一）微型消防站每月开展1次全面消防安全检查。

（二）结合保安流动岗每2小时进行一次日常防火巡查。防火巡查人员巡查时携带对讲机、插孔电话等通讯工具。微型消防 站班（组）长每日至少开展一次督促检查工作。

（三）防火巡查人员应及时纠正消防违法行为和消除火灾隐患，将巡查结果及时通报给班（组）长，按要求填写《每日防火 巡查记录表》，并在巡查记录上签名。

第七条 防火巡查内容

（一）用火、用电有无违章情况。

（二）安全出口、疏散通道、楼梯是否畅通，安全出口及其 疏散指示标志、应急照明灯是否完好有效。

（三）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆 放物品。

（四）消防设施、器材是否到位、完整有效，消防安全标志 是否完好清晰。

（五）消防安全重点部位的人员在岗在位情况。

（六）检查其他影响消防安全情况。

第三章 消防宣传教育培训

第八条 宣传教育培训

（一）微型消防站结合学院实际情况在空置（空闲）场地悬 挂并放置消防宣传培训资料及设备。

（二）微型消防站培训内容：每季度开展一次消防法规和基础消防知识学习，强化队员消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能 力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育能力，使其熟悉了解 校园火灾危险性及日常与重点防范工作流程、要求。

（三）对学院消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员、消防控制室值班操作人员、重点部位工作人员 和特殊工种人员，保卫部每半年至少组织一次消防安全业务技能 培训。

（四）新上岗和进入新岗位的员工在上岗前必须进行消防安 全培训。

第四章 微型消防站火灾应急处置程序

第九条 火灾应急处置程序消防控制室值班员接到消防控制设备报警后，首先应在系统 显示报警点位置核实所报警对应位置。 消防控制室值班员立即通知微型消防员或距报警部位最近 的防火巡查员（巡逻员）持通讯工具、灭火器和防毒面具1分钟 赶到火灾报警部位核查，发现火情立即处置，零星火点就地扑灭。微型消防站消防队员现场核实报警部位确认起火后，应立即通知消防控制室，控制室值班人员应将消防系统联动控制装置调整到自动状态，通知微型消防站启动灭火程序，同时拨打电话 “119、110”，向公安消防部门报警，说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、燃烧物质、联系电话等基本情况。拨打“120” 做好人员伤亡的救护措施。向上级领导报告情况，并将火警及报警情况做好记录。 微型消防站启动灭火程序。微型消防站站长应立即组织微型消防站消防员3分钟赶赴火灾现场进行处置：

1.就近利用室内外消火栓进行灭火。

2.逐个楼层搜救、引导人员疏散，在疏散的同时做好记号。

3.现场设置警戒区，避免无关人员进入火场影响火灾现场处 置，同时负责接应专职消防队到场。

4.全面总结经验教训，落实整改要求，以书面形式上报学院 消防安全责任人及消防部门。

第五章 考核奖惩

第十条 考核与奖惩。微型消防站工作由学院保卫部进行考评，根据考评成绩实施奖励和处罚。

根据消防业务技能考核成绩，对表现优异的微型消防站成员给予一定的精神和物质奖励：

1.认真履行岗位职责，严格落实消防安全制度，为消防安全 做出突出成绩者；

2.发现火灾隐患及时报告者；

3.发现初起火灾及时采取有效措施处置，避免重大损失者；

4.在火灾情况中判断正确，处置果断，扑救事迹突出者；

5.积极参加消防宣传教育培训、演练成绩突出者；

6.在日常工作中有其他优异成绩和突出表现者。

有下列情形之一者，根据情况予以处罚：

1.不履行本岗位职责，不落实消防安全制度，对消防安全工作造成影响的；

2.不胜任本职岗位，日常训练培训不到位，不会使用灭火器材灭火和不会报火警的；

3.无故不参加消防培训、演练的。

第六章 附则

第十一条 本规定由学校消防安全领导小组负责解释。

威海智慧谷职业中等专业学校

2024年4月1日