威海智慧谷职业中等专业学校消防档案管理制度

为了加强和规范消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》，特制订此制度。

- 学校建立健全消防档案，附有图表，及时更新。

- 学校对消防档案统一保管、备查。消防档案管理人为徐杰。

三、消防安全基本情况包括以下内容:

(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况；

(二)建筑物或者场所施工、使用或者使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

(四)消防安全制度；

(五)消防设施、灭火器材情况；

(六)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

(七)与消防安全有关的重点工作人员情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

(九)灭火和应急疏散预案。

四、消防安全管理情况应当包括以下内容

(一)公安消防机构填发的各种法律文书；

(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查试的报告以及维修保养的记录；

(三)火灾隐患及其整改情况记录；

(四)防火检查、巡查记录；

(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料；

(六)消防安全培训记录；

(七)灭火和应急疏散预案的演练记录；

(八)火灾情况记录；

(九)消防奖惩情况记录。

前款规定中的第(二)、(三)、(四)、(五)项，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第(六)项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第(七)项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

威海智慧谷职业中等专业学校

2024年4月1日