灭火和应急疏散预案

一、组织机构：

1、指挥部：指挥：鞠伟     (事发现场最高负责人)

成员： 林荣格、 丛榕榕、王晓琴、林永飞 、

职责：

1）及时召集力量，确定现场灭火指挥人，布置救人、抢救物资和灭火，并检查执行情况；

2）根据火情，决定是否通报人员疏散并组织实施；

3）消防队到达后，及时向消防队的火场总指挥报告情况，按照统一布置，带领员工贯彻执行。

2、按分工下设四个组：

1）灭火行动组

组长：林荣格

成员：李志恒、邢朕嘉等多少人

装备：

2）通讯联络组

组长：丛榕榕

成员：王飞燕、王胜男等

3）疏散引导组

组长：王晓琴

成员：姚丽丽、孙永艳等

4）安全防护救护组

组长：林永飞

成员：郑飞、张丽丽等

二、报警和接警处置程序

1、火灾发生后，首先通过广播、电话以及喊话等方式、方法向全体员工报警；

2、由通讯联络组负责立即拨打119（110）报警电话

3、危急情况时可由火情发现人直接拨打火警电话。

三、应急疏散的组织程序和措施

1、火灾发生后，全体员工必须服从统一指挥，不得乱跑、乱窜、各行其是，防止出现混乱现象和意外事故；

2、在疏散引导人员的指示引导下，有组织地迅速撤离到火灾区域以外的安全地面；

3、如无固定哨位指示，火场人员可按安全出口指示标志引导的方向，有组织地沿着疏散通道或疏散楼梯等安全疏散通道撤离火场；

4、已疏散到安全地点的人员，应帮助引导疏散或协助救援。

四、扑救初起火灾的程序和措施

1、火灾发生后，在及时报警、疏散人员的同时，应了解掌握着火目标的火灾特点，正确采取灭火行动；

2、灭火行动组负责切断电源，打开水泵，以保障消防用水或准备相应的灭火器；

3、启动通风排烟系统；

4、尽量利用周围的室内消火栓及干粉灭火器等消防设施打“近体战”；

5、在灭火过程中，接受公安消防部门的指挥，并积极配合，作好善后及后勤保障工作。

威海智慧谷职业中等专业学校

2024年3月1日

灭火和应急疏散预案（登记表）

编号：

| 部位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组 织 机 构 | 灭火行动组 | 组长： 成员： |
|  | 通讯联络组 | 组长： 成员： |
|  | 疏散引导组 | 组长： 成员： |
|  | 安全防护救护组 | 组长： 成员： |
| 报警和接警处置程序 |  |  |
| 应急疏散的组织程序和措施 |  |  |
| 扑救初期火灾的程序和措施 |  |  |
| 通讯联络、安全防护救护的程序和措施 |  |  |

注：每个重点部位一个预案，每个预案一张表格。